PPS智能开关执行模块（继电器模块）

设置互锁流程

1.打开hostec

2.把需要做互锁的继电器连接GW100主机，并将模块的设备ID拨为01。

把需要做互锁的继电器模块连接GW100主机，在TCP这一栏填上该主机的IP地址，然后点连接

点击需要做互锁的两个回路或者多个回路，操作正确后，提示信息栏会有反馈码，设置互锁完成

正确连接的状态